1. يعتبر تقديم العرض من قبل المناقص تأكيدا منه بأنهاجرى التزاما مع الشركة المصنعة بكامل اللوازم المعروضة وضمن مواصفات وشروط دعوة العطاءوالعرض المقدم من قبله.
2. يجب تقديم النشرات الفنية(الكتالوجات ) مع العرض وتوضيح رقم المادة واسم المناقص على كلنشرة فنيه وكذلك ختم وتوقيع المناقص.
3. يلتزم المناقص بتقديم عينات كافية مع العرض المقدم وذلك للمواد غير المجربة في المستشفى ويحق للجنه الدارسة طلب اي عينات لمواد مجربة سابقا (اذا ارتأت اللجنه ذلك) ويحق للجنه استبعاد اي عرض لايلتزم بتقديم عينات للتقييم و دون الرجوع للمناقص
4. يحق للجنه الفنية التنسيب بالاحالة على اكثر من مناقص للمادة الواحدة وفي حال كان فرق السعر لايتجاوز (5%) من القيمة الاجمالية للمادة للتنويع وبنسبة (60%) للارخص و (40%) للذي يليه بالسعر شريطة ان يكون كلا المناقصان للمادة الواحدة مجرب
5. يحق للجنة الفنية احالة نسبة لاتزيد عن (30%) من الكمية المطلوبة حسب دعوة العطاء على الشركات (لمواد تقدم لاول مرة ) والتي تم تجربة وتقيم عينات لها
6. يجوز للمناقص ان يرفق بعرضه بعض البدائل الاختيارية
7. يلتزم المناقص بتحديد الشركة الصانعة(Manufacturer ) وبلد المنشأ (Country of origin) وبلد الصنع (Made in….)
8. يلتزم المتعهد باستبدال المقاسات للمواد الموردة للمستشفى حتى نفاذ الكمية ( تعفى المواد التي ينطبق عليها هذا البند من بند الوسم الداخلي فقط)
9. يجب ان لا تقل مدة صلاحية المواد الموردة عن (70%) عندالتسليم وبخلاف ذلك يحق للجنه الاستلام رفض المادة او قبول استلامها على ان يلتزم المتعهدبتقديم تعهد استبدال للمواد المنتهية الصلاحيهومع احتفاظ المستشفى بحق التغريم
10. يجب أن تكون العبوات الخارجية من الكرتون المقوى وبحالة جيدة .
11. توسم المواد بعبارة " مباع لمستشفى الأمير حمزة " أو PHHاو بموجب لاصقات (خارجيا) بختم غير قابل للازالة وبشكل واضح وبخلاف ذلك يحق للجنه الاستلام رفض المادة او قبول استلامها مع احتفاظ المستشفى بحق التغريم .
12. يجب ذكر رقم التشغيلة وتاريخ الانتاج والانتهاء وظروف التخزين وطريقة التعقيم (للمواد المعقمة فقط) على العبوات الخارجية وفي حال لم يذكر اي من هذه المعلومات يلتزم المناقص بتقديم وثيقة تبين هذه المعلومات لكل رقم تشغيله يتم توريدها للمستشفى
13. يجب ارفاق صورةعن احدى شهادات الجودة المصدقة من المؤسسة العامة للغداء و الدواء (EC,CE , FDA,TUV,declaration of conformity)) سارية المفعولعند التوريد
14. يلتزم المتعهد بتقديم صورة عن شهادة الفحص المخبري و المصدقة من المؤسسة العامة للغذاء و الدواء (سارية المفعول) وفي حال كانت المواد غير خاضعة للفحص المخبري يلتزم بتقديم كتاب من المؤسسة العامة للغذاء والدواء يوضح ذلك او تقديم شهادة سماح بالتدوال صادرة من المؤسسة العامة للغذاء والدواء او تقديم شهادة عقامه من الشركة الصانعه لكل تشغيلة تورد للمستشفى (عند التوريد)
15. يلتزم المناقص بتقديم صورة عن شهادة التصنيع الجيد (GMP) سارية المفعول و الصادرة عن المؤسسة العامة للغذاء و الدواء للمواد ذات المنشأ المحلي .عند التوريد
16. يتم التسليم داخل مستودعات المستشفى و على حساب المتعهدوذلك بعد التنسيق مع مسؤول المستودع المختص
17. إذا ورد المتعهد أي مادة لم تكتمل شروط الشراء يعتبر تاريخ التوريد من تاريخ إكمال الوثائق و الشروط الخاصة
18. المستشفى غير مسؤول عن دفع اي تكاليف اضافية عن كميات المواد التي تزيد عن الكميات المطلوبة و المتفق عليها حسب قرار الاحالة .
19. التوريد :25% خلال اسبوعين من تاريخ التبلغ والباقي على دفعات وخلال اسبوع من تاريخ الطلب الخطي عند التسليم وبخلاف ذلك يحق للجنه الاستلام رفض المادة او قبول استلامها على ان يلتزم المتعهد بتقديم تعهد استبدال للمواد المنتهية الصلاحيهومع احتفاظ المستشفى بحق التغريم
20. يلتزم المناقص بارفاق عرض السعر ضمن الوثائق المرفقة وبشكل مفصل فنيا و ماليا .